## Sheet3
科研实验室安全检查表
单位名称
校区
楼宇
实验室名称
实验室负责人
实验室房间号 | 每个实验房间一张表
检查项目 |  | 符合 | 不符合 | 不适合 | 不符合情况说明
实验室场所 | 实验室内有实验室安全危险源清单
实验室门不能被阻挡
实验室门口有安全信息牌（安全责任人、联系电话）
有毒有害区与学习区明确分开
实验室卫生安全值日记录表
危险性实验室配备急救药箱
张贴必要的安全警示牌
应急喷淋 | 存在可能受到化学与生物伤害实验区域需要配备应急喷淋
显著的引导标识
洗眼装置 | 存在可能受到化学与生物伤害实验区域需要配备洗眼装置
实验操作安全 | 危险实验需要实验指导书与应急预案
实验室用电、水 | 配电箱柜/箱无遮挡
不私自乱拉乱接电线
禁止多个接线板供电
各类连接管无老化现象（水）
化学品 | 化学药品的动态台账
化学品有专用存放空间，分类存放
实验室危险化学品目录
危险化学品安全技术说明书（MSDS）
危险化学品存放总量不超过要求（液体不超过50L，固体不超过50kg，单一包装容器不大于20L或20kg）
剧毒品 | 配备专门的保险柜
双人双锁保管，双人使用，双人记录
易制毒品 | 分类存放、专人保管，试剂柜上锁，钥匙专人保管
易制爆品 | 分类存放、专人保管，试剂柜上锁，钥匙专人保管
实验室气体 | 气体钢瓶从有资质的供应商采购
有气体钢瓶台账
普通气体钢瓶必须固定
危险气体钢瓶放在气瓶柜
实验室废弃物 | 实验室化学实验废弃物收集容器分类明确，标识清晰
实验室生化实验废弃物收集容器分类明确，标识清晰（一般内置黄色塑料袋）
病原微生物 生物安全 | 开展一类、二类高致病性病原微生物的实验室具有相应的安全等级资质(查看备案材料）
开展三类、四类病原微生物的实验室是否有相应的安全等级资质(查看备案材料）
病原微生物存放规范
按生物安全要求各区域分类合理
采购记录
高致病的菌（毒）实行双人双锁保管
菌（毒）种保存、使用、销毁记录
开展该项工作的人员经过专门培训
有开展该项实验活动的相关记录
实验室动物安全 | 实验从有资质的单位购买，有购买记录
废弃物处理规范
废弃物的处理记录
辐射安全 | 涉源人员经过专门培训
涉源场所有明显的安全警示标示
操作人员有个人剂量计
操作人员配备有相应的安全设施
机电安全 | 设备有台账
设备有实名制管理人员信息
操作人员配备有相应的安全设施
电气安全 | 强电实验室禁止存放易燃、易爆、易腐蚀品
按规定设置安全警示牌
操作人员配备有相应的安全设施
激光安全 | 张贴安全使用方法
有激光危害警示标牌
粉尘安全 | 大量存储与使用场所，必须达到整体防爆要求
起重机类 | 定期检查记录
日常维护保养记录
张贴安全警示标识
操作人员须持有《特种设备工作人员证》
压力容器 | 按要求有《特种设备使用登记证》
按要求有《压力容器登记卡》
使用规程需要张贴在醒目处
有安全警示标识
使用登记记录
冰箱管理 | 冰箱周围留有足够空间
按要求规范合理贮存化学品
烘箱与电阻炉 | 不使用接线板供电
放置合理
使用登记记录
有高温安全警示标识
消防安全 | 消防通道流畅
配备合适的消防器材
灭火器在有效期内
学院检查人员签字：
学校检查人员签字：